## Sheet1
规格参数
负载容量 | 30KVA
安装方式 | 塔式
后备时间 | 长效机
输入电压范围 | 380VAC
输入频率范围 | 50/60Hz自适应
满载输入功率因数 | ≥0.99
输出电压 | 380VAC
输出电压 | ±1%
输出频率 | 50/60Hz
满负载输出效率 | >90%
通讯接口 | RS232
通讯接口 | RS485
输出谐波失真 | ＜3%
输出谐波失真 | 线性负载
噪声 | <60dB
类型 | 高频机