## Sheet1
规格参数
商品编号 | 100392535
商品名称 | 山特(SANTAK)3C20KS UPS不间断电源 延时2h套餐
负载容量 | 20KVA
安装方式 | 塔式
后备时间 | 2小时
输入电压范围 | 120～275VAC
输入频率范围 | 40Hz-70Hz
输入频率范围 | 50/60Hz自适应
噪声 | ≤50dB